## Sheet1 (hidden)
Sensors | Tags | New_names
EGA.RE-BL750-M_ANT_MM | Nedbør Egå Rens. ÅTD (SVK-5180) | rainfall_mm
EGA.AM-BL610-Z_TILLOB_NH4N | NH4N til AN | ammonium_to_AN_mg_L
EGA.AM-BL714-M_NH4N | Ammonium PT1 | ammonium_PT1_mg_L
EGA.AM-BL714-Z_NH4N_SP | Ammonium PT1 SP | ammonium_PT1_SP_mg_L
EGA.AM-BL724-M_NH4N | Ammonium PT2 | ammonium_PT2_mg_L
EGA.AM-BL724-Z_NH4N_SP | Ammonium PT2 SP | ammonium_PT2_SP_mg_L
EGA.AM-BL734-M_NH4N | Ammonium PT3 | ammonium_PT3_mg_L
EGA.AM-BL734-Z_NH4N_SP | Ammonium PT3 SP | ammonium_PT3_SP_mg_L
EGA.AM-BL744-M_NH4N | Ammonium PT4 | ammonium_PT4_mg_L
EGA.AM-DN610-Z_NH4N | Ammonium AN-tank | ammonium_AN_mg_L
EGA.AM-RB736-M_NH4N | Ammonium Demon | ammonium_Demon_mg_L
EGA.AM-SF756-M_NH4N | Ammonium tilløb | ammonium_from_SF_mg_L
EGA.DT-BL705-M_DT | SS Procestank1 | SS_PT1_g_L
EGA.DT-BL707-M_DT | SS Procestank4 | SS_PT4_g_L
EGA.DT-DN610-Z_TILLOB_SS | SS til AN | SS_to_AN_g_L
EGA.DT-RB733-M_DT | Tørstof: SS måler i demontank | SS_DEMON_g_L
EGA.DT-SB600-Z_MAENGDE | Overskudsslam | ES_kg_h
EGA.FT-BL610-Z_FLOW | Flow til AN | flow_AN_m3_h
EGA.FT-BL610-Z_QR | Andel Qr til AN | RAS_to_AN_fraction_m3_h
EGA.FT-BL719-M_FLOW | Luftflow procestank 1 | airflow_PT1_m3_h
EGA.FT-BL729-M_FLOW | Luftflow procestank 2 | airflow_PT2_m3_h
EGA.FT-BL739-M_FLOW | Luftflow procestank 3 | airflow_PT3_m3_h
EGA.FT-BL749-M_FLOW | Luftflow T4 | airflow_PT4_m3_h
EGA.FT-DN711-M_FLOW | Flow til hydrolysetank | flow_HT_m3_h
EGA.FT-FI725-M_FLOW | Flow Udløb | flow_effluent_m3_h
EGA.FT-IP000-M_FLOW | Flow Indløb | flow_influent_m3_h
EGA.FT-RB705-M_FLOW | Flow: Flow Demon rejektvand (Centrate) | flow_to_DEMON_m3_h
EGA.FT-RB708-M_FLOW | Flow: Flowmåler Demon returslam | internal_recycle_in_DEMON_m3_h
EGA.FT-RP800-M_FLOW | Flow Returslam total | RAS_total_m3_h
EGA.NM-BL715-M_NO3N | Nitrat PT1 | nitrate_PT1_mg_L
EGA.NM-BL725-M_NO3N | Nitrat PT2 | nitrate_PT2_mg_L
EGA.NM-BL735-M_NO3N | Nitrat PT3 | nitrate_PT3_mg_L
EGA.NM-BL745-M_NO3N | Nitrat PT4 | nitrate_PT4_mg_L
EGA.NM-BL745-Z_NO3N_SP | Nitrat PT4 SP | nitrate_PT4_SP_mg_L
EGA.NO-RB734-M_NO2N | NO2N: NO2 måler | N2O_sensor_mg_L
EGA.NO-RB735-M_NO3N | Nitrat måler i demontank | nitrate_DEMON_mg_L
EGA.PT-FI015-X3_COD | COD udløb - Egaa | COD_effluent_mg_L
EGA.PT-FI015-X3_NH4N | Ammonium N udløb - Egaa | ammonium_EL_effluent_mg_L
EGA.PT-FI015-X3_NO3N | Nitrat N, udløb | nitrate_EL_effluent_mg_L
EGA.PT-FI015-X3_TN | Total N udløb - Egaa | TN_effluent_mg_L
EGA.PT-SF050-X3_COD | COD, efter Salsnes - Egaa | COD_after_SF_mg_L
EGA.PT-SF050-X3_CODF | CODf, efter Salsnes - Egaa 0,45 my filter | COD_after_SF_dissolved_mg_L
EGA.PT-SF050-X3_NH4N | Ammonium, efter Salsnes - Egaa | ammonium_after_SF_mg_L
EGA.PT-SF050-X3_SS | SS, efter Salsnes - Egaa | SS_after_SF_mg_L
EGA.PT-SF050-X3_TN | Total N, efter Salsnes - Egaa | TN_after_SF_mg_L
EGA.QT-BL701-M_O2 | Opløst ilt PT1 | DO_PT1_mg_L
EGA.QT-BL702-M_O2 | Opløst ilt PT2 | DO_PT2_mg_L
EGA.QT-BL703-M_O2 | Opløst ilt PT3 | DO_PT3_mg_L
EGA.QT-BL704-M_O2 | Opløst ilt PT4 | DO_PT4_mg_L
EGA.TT-BL717-M_TEMP | Vandtemperatur Procestank 1 | T_PT1_C
EGA.TT-BL727-M_TEMP | Vandtemperatur Procestank 2 | T_PT2_C
EGA.TT-BL737-M_TEMP | Vandtemperatur Procestank 3 | T_PT3_C
EGA.TT-BL747-M_TEMP | Temperatur T4 | T_PT4_C
EGA.DT-SB600-Z_MAENGDE | Overskudsslam | duplicated_ES_kg_h
EGA.FT-EK600-M_HOJTFLOW_DRIFT | Højt flow drift | CP_high_flow
EGA.FT-EK600-S_QR_PCT_REGN | Returslamprocent regnvejr | CP_RAS_percentage_rain
EGA.FT-EK600-S_QR_PCT_TOER | Returslamprocent tørvejr | CP_RAS_percentage_dry
EGA.FT-EK600-Z_QRSP | SP returslamflow QrSP | CP_RAS_SP_m3_h
EGA.FT-EK600-Z_QRSP_FLUX | SP returslamflow QrSP-flux | CP_RAS_flux_m3_h
EGA.FT-EK600-Z_QRSP_NR_ANVENDT | Anvendt SPberegning nr. for Qr | CP_RAS_calculation
EGA.FT-EK600-Z_QRSP_PCTW | SP returslamflow QrSP-pct | CP_RAS_SP_pct
EGA.PT-FI015-X3_PO4P | PO4-P, udløb | phosphate_effluent_mg_L
EGA.PT-FI015-X3_TP | Total p udløb - Egaa | total_P_effluent_mg_L
EGA.PT-SF050-X3_TP | Total P, efter Salsnes - Egaa | total_P_afte_SF_mg_L
EGA.PU-IP701-X2_TP | Total P, indløb, eksternt lab. | total_P_influent_mg_L
EGA.PU-IP701-X3_TP | Total P, indløb | total_P_influent_EL_mg_L
EGA.XX-EK600-S_D_STATUS_RETUR | DIMS status Retursl. fordeling | CP_RAS_DIMS
EGA.XX-EK600-Z_ANTAL_I_DRIFT | Antal EK i drift | SC_operatingNumber
EGA.BL-RP600-Z_KW_LUFT | Effekt beluftning Procestanke i alt | EU_PT_kWh_h
EGA.CD-SF757-Z_COD_SS | COD suspenderet (beregnet fra SS måler) - frakoblet | COD_SS_mg_L
EGA.DT-FB701-M_DT | SS Returslam | SS_RAS_g_L
EGA.DT-FB701-Z_MLSS_EXPFILT | SS Returslam - filtreret | SS_RAS_dissolved_g_L
EGA.DT-SB801-M_FLOW | Samlet overskudsslam mængde | total_ES_kg_h
EGA.DT-SF757-M_DT | Tørstof: SS måler i SF afløbskammer fra filter - frakoblet | SS_dissolved_after_SF_mg_L
EGA.DT-SF757-M_VALID | SSmåler efter Salsnes valideret og retuneret til styring - frakoblet | CP_SF_mg_L
EGA.PT-FI015-X2_DT | Suspenderet stof udløb, eksternt lab. | SS_effluent_EL_mg_L
EGA.PT-FI015-X2_TP | Total P udløb, eksternt lab. | total_P_EL_mg_L
EGA.PU-IP701-X2_BI5 | BI5, indløb, eksternt lab. | BOD5_influent_EL_mg_L
EGA.PU-IP701-X2_COD | COD, indløb, eksternt lab. | COD_influent_EL_mg_L
EGA.PU-IP701-X2_CODF | COD Filt, indløb, eksternt lab. | COD_dissolved_influent_EL_mg_L
EGA.PU-IP701-X2_DT | Suspenderet stof, indløb, eksternt lab. | SS_influent_EL_g_L
EGA.PU-IP701-X2_TN | Total N, indløb, eksternt lab. | TN_influent_EL_mg_L
EGA.PU-IP701-X3_COD | COD, indløb | COD_influent_mg_L
EGA.PU-IP701-X3_CODF | COD Filt, indløb | COD_micro_filtre_influent_mg_L
EGA.PU-IP701-X3_CODF_filt045 | COD Filt 0,45 um filter, indløb | COD_dissolved_influent_mg_L
EGA.PU-IP701-X3_NH4N | NH4-N, indløb | ammonium_influent_mg_L
EGA.PU-IP701-X3_TN | Total-N, indløb | TN_influent_mg_L
EGA.QT-BL701-S_D_SP_STATUS | Luftflow PT1 S_D Status | air_valve_status_P1
EGA.QT-BL702-S_D_SP_STATUS | Luftflow PT2 S_D Status | air_valve_status_P2
EGA.QT-BL703-S_D_SP_STATUS | Luftflow PT3 S_D Status | air_valve_status_P3
EGA.QT-BL704-S_D_SP_STATUS | Luftflow PT4 S_D Status | air_valve_status_P4
EGA.QT-BL701-Z_FLOW_SP | Luftflow PT1 SP | airflow_PT1_SP_m3_h
EGA.QT-BL702-Z_FLOW_SP | Luftflow PT2 SP | airflow_PT2_SP_m3_h
EGA.QT-BL703-Z_FLOW_SP | Luftflow PT3 SP | airflow_PT3_SP_m3_h
EGA.QT-BL704-Z_FLOW_SP | Luftflow PT4 SP | airflow_PT4_SP_m3_h
EGA.DT-SB670-M_DT | Tørstof til forafvandere | SS_to_dewatering_g_L
EGA.FT-SB804-M_FLOW | Samlet tørstofflow til forafvandere | total_SS_to_dewatering_kg_h

## Names of sensors to Mille
Names in AaV IT systems | Names explained by AaV
EGA.RE-BL750-M_ANT_MM | Nedbør Egå Rens. ÅTD (SVK-5180)
EGA.AM-BL610-Z_TILLOB_NH4N | NH4N til AN
EGA.AM-BL714-M_NH4N | Ammonium PT1
EGA.AM-BL714-Z_NH4N_SP | Ammonium PT1 SP
EGA.AM-BL724-M_NH4N | Ammonium PT2
EGA.AM-BL724-Z_NH4N_SP | Ammonium PT2 SP
EGA.AM-BL734-M_NH4N | Ammonium PT3
EGA.AM-BL734-Z_NH4N_SP | Ammonium PT3 SP
EGA.AM-BL744-M_NH4N | Ammonium PT4
EGA.AM-DN610-Z_NH4N | Ammonium AN-tank
EGA.DT-BL705-M_DT | SS Procestank1
EGA.DT-BL707-M_DT | SS Procestank4
EGA.DT-DN610-Z_TILLOB_SS | SS til AN
EGA.FT-BL610-Z_FLOW | Flow til AN
EGA.FT-BL719-M_FLOW | Luftflow procestank 1
EGA.FT-BL729-M_FLOW | Luftflow procestank 2
EGA.FT-BL739-M_FLOW | Luftflow procestank 3
EGA.FT-BL749-M_FLOW | Luftflow T4
EGA.FT-DN711-M_FLOW | Flow til hydrolysetank
EGA.FT-FI725-M_FLOW | Flow Udløb
EGA.FT-IP000-M_FLOW | Flow Indløb
EGA.NM-BL715-M_NO3N | Nitrat PT1
EGA.NM-BL725-M_NO3N | Nitrat PT2
EGA.NM-BL735-M_NO3N | Nitrat PT3
EGA.NM-BL745-M_NO3N | Nitrat PT4
EGA.NM-BL745-Z_NO3N_SP | Nitrat PT4 SP
EGA.QT-BL701-M_O2 | Opløst ilt PT1
EGA.QT-BL702-M_O2 | Opløst ilt PT2
EGA.QT-BL703-M_O2 | Opløst ilt PT3
EGA.QT-BL704-M_O2 | Opløst ilt PT4
EGA.TT-BL717-M_TEMP | Vandtemperatur Procestank 1
EGA.TT-BL727-M_TEMP | Vandtemperatur Procestank 2
EGA.TT-BL737-M_TEMP | Vandtemperatur Procestank 3
EGA.TT-BL747-M_TEMP | Temperatur T4
EGA.AM-FI734-M_NH4N
EGA.NM-FI735-M_NO3N

## Counting missing data
Names in AaV IT systems | Names explained by AaV | Names in Maltes R program | Minuts of missing values | Hours with missing values | Hours with all values missing | Days with missing values | Days with all values missing
EGA.RE-BL750-M_ANT_MM | Nedbør Egå Rens. ÅTD (SVK-5180) | rainfall_mm | 52602 | 1258 | 827 | 343 | 32
EGA.AM-BL610-Z_TILLOB_NH4N | NH4N til AN | ammonium_to_AN_mg_L | 25407 | 732 | 392 | 325 | 26
EGA.AM-BL714-M_NH4N | Ammonium PT1 | ammonium_PT1_mg_L | 39162 | 1051 | 620 | 325 | 26
EGA.AM-BL714-Z_NH4N_SP | Ammonium PT1 SP | ammonium_PT1_SP_mg_L | 42895 | 989 | 694 | 237 | 27
EGA.AM-BL724-M_NH4N | Ammonium PT2 | ammonium_PT2_mg_L | 2634 | 444 | 15 | 304 | 0
EGA.AM-BL724-Z_NH4N_SP | Ammonium PT2 SP | ammonium_PT2_SP_mg_L | 5615 | 399 | 56 | 229 | 0
EGA.AM-BL734-M_NH4N | Ammonium PT3 | ammonium_PT3_mg_L | 4110 | 470 | 39 | 306 | 1
EGA.AM-BL734-Z_NH4N_SP | Ammonium PT3 SP | ammonium_PT3_SP_mg_L | 70943 | 1483 | 1139 | 269 | 44
EGA.AM-BL744-M_NH4N | Ammonium PT4 | ammonium_PT4_mg_L | 4110 | 470 | 39 | 306 | 1
EGA.AM-DN610-Z_NH4N | Ammonium AN-tank | ammonium_AN_mg_L | 45636 | 1066 | 729 | 254 | 29
EGA.DT-BL705-M_DT | SS Procestank1 | SS_PT1_g_L | 4110 | 470 | 39 | 306 | 1
EGA.DT-BL707-M_DT | SS Procestank4 | SS_PT4_g_L | 4110 | 470 | 39 | 306 | 1
EGA.DT-DN610-Z_TILLOB_SS | SS til AN | SS_to_AN_g_L | 5317 | 401 | 57 | 231 | 1
EGA.FT-BL610-Z_FLOW | Flow til AN | flow_AN_m3_h | 5006 | 395 | 55 | 229 | 0
EGA.FT-BL719-M_FLOW | Luftflow procestank 1 | airflow_PT1_m3_h | 42413 | 1100 | 678 | 326 | 28
EGA.FT-BL729-M_FLOW | Luftflow procestank 2 | airflow_PT2_m3_h | 3940 | 467 | 36 | 306 | 0
EGA.FT-BL739-M_FLOW | Luftflow procestank 3 | airflow_PT3_m3_h | 3972 | 462 | 36 | 306 | 0
EGA.FT-BL749-M_FLOW | Luftflow T4 | airflow_PT4_m3_h | 3971 | 469 | 36 | 306 | 0
EGA.FT-DN711-M_FLOW | Flow til hydrolysetank | flow_HT_m3_h | 3942 | 467 | 36 | 306 | 0
EGA.FT-FI725-M_FLOW | Flow Udløb | flow_effluent_m3_h | 3919 | 467 | 36 | 306 | 0
EGA.FT-IP000-M_FLOW | Flow Indløb | flow_influent_m3_h | 3919 | 467 | 36 | 306 | 0
EGA.NM-BL715-M_NO3N | Nitrat PT1 | nitrate_PT1_mg_L | 39641 | 1055 | 632 | 325 | 26
EGA.NM-BL725-M_NO3N | Nitrat PT2 | nitrate_PT2_mg_L | 4110 | 470 | 39 | 306 | 1
EGA.NM-BL735-M_NO3N | Nitrat PT3 | nitrate_PT3_mg_L | 4110 | 470 | 39 | 306 | 1
EGA.NM-BL745-M_NO3N | Nitrat PT4 | nitrate_PT4_mg_L | 4110 | 470 | 39 | 306 | 1
EGA.NM-BL745-Z_NO3N_SP | Nitrat PT4 SP | nitrate_PT4_SP_mg_L | 2346 | 321 | 18 | 213 | 0
EGA.QT-BL701-M_O2 | Opløst ilt PT1 | DO_PT1_mg_L | 40783 | 1074 | 651 | 326 | 26
EGA.QT-BL702-M_O2 | Opløst ilt PT2 | DO_PT2_mg_L | 2933 | 450 | 19 | 305 | 0
EGA.QT-BL703-M_O2 | Opløst ilt PT3 | DO_PT3_mg_L | 2933 | 450 | 19 | 305 | 0
EGA.QT-BL704-M_O2 | Opløst ilt PT4 | DO_PT4_mg_L | 2933 | 450 | 19 | 305 | 0
EGA.TT-BL717-M_TEMP | Vandtemperatur Procestank 1 | T_PT1_C | 2155 | 440 | 7 | 304 | 0
EGA.TT-BL727-M_TEMP | Vandtemperatur Procestank 2 | T_PT2_C | 2155 | 440 | 7 | 304 | 0
EGA.TT-BL737-M_TEMP | Vandtemperatur Procestank 3 | T_PT3_C | 2155 | 440 | 7 | 304 | 0
EGA.TT-BL747-M_TEMP | Temperatur T4 | T_PT4_C | 2155 | 440 | 7 | 304 | 0
EGA.AM-FI734-M_NH4N |  | ammonium_effluent_mg_L | 6988 | 518 | 87 | 308 | 3
EGA.NM-FI735-M_NO3N |  | nitrate_effluent_mg_L | 6988 | 518 | 87 | 308 | 3

## Sheet3 (hidden)
rainfall_mm
ammonium_to_AN_mg_L
ammonium_PT1_mg_L
ammonium_PT1_SP_mg_L
ammonium_PT2_mg_L
ammonium_PT2_SP_mg_L
ammonium_PT3_mg_L
ammonium_PT3_SP_mg_L
ammonium_PT4_mg_L
ammonium_AN_mg_L
ammonium_from_SF_mg_L
SS_PT1_g_L
SS_PT4_g_L
SS_to_AN_g_L
flow_AN_m3_h